GRELHAS DE EXAUSTÃO / RETORNO

Grelha de retorno/exaustão com lâminas horizontais fixas espaçadas de 12,5mm, sem aba lateral, com fixação oculta por parafuso ou molas. Construção a partir de secções de alumínio extrudido, anodizado à cor natural E6-C-0, com termolacagem em cor RAL a definir pela arquitectura.

Inclui aro de montagem em alumínio extrudido, igual ás alhetas da própria grelha, proporcionando um acabamento perfeito e uma fixação simples e eficaz.

Equipamento de referência, marca Trox modelo: AEH-0/A/S1/RAL…..