Baterias de reaquecimento

- Descrição

Baterias de aquecimento a água com ligações rectangulares, próprias para o reaquecimento do ar, em ramais terminais de uma rede de condutas de um sistema centralizado de ventilação ou ar-condicionado.

Principais características

- Temperatura da água: até 100ºC

- Pressão máxima: 16 bar

- Duas fiadas de tubos

- Ligações flangeadas (aba 38 mm) para intercalar nas condutas.

- Ligações hidráulicas roscadas macho com entrada/saída horizontal.

- Montagem em qualquer posição e independente do sentido do fluxo do ar.

- Disponível nos tamanhos: desde 200x100 a 1000x1000

- Espessura: 80 mm

Materiais

- Caixa e flange em chapa de aço galvanizada

- Tubos em cobre com alhetas em alumínio

Equipamento de referência, marca Trox, série WT/BxH …