GRELHA DE PORTA

As grelhas da série AGS são próprias para a transferência de ar entre divisórias ou exaustão do ar. Têm lâminas horizontais fixas em forma de "V" invertido, numa moldura plana com buracos pré-feitos por modo a permitir uma fixação através de parafusos visíveis.

Como opção estas grelhas têm um contra-aro que permite um remate perfeito da abertura na porta no lado oposto àquele onde a grelha é instalada.

Materiais
As grelhas são feitas a partir de perfis de alumínio extrudido. O acabamento standard é o anodizado à cor natural (E6-C-0) podendo em opção ser termolacado em cor RAL a definir.

Modelo AGS-T, da marca TROX