# INJECTORES DE INSUFLAÇÃO

Injectores de insuflação próprios para situações de grande alcance com óptima performance em termos acústicos tanto para jactos de ar frio ou quente.

Facilmente ajustáveis quer manualmente num ângulo de  30º num círculo de 350ºC – quer motorizado  30º.

O injector é constituído por duas partes; um cone móvel em peça única em alumínio anodizado; e uma peça a fixar à conduta e parede em chapa de aço galvanizada (DIN 17162) que serve de “caixa” ao cone móvel.

O acabamento superficial é termolacado em cor RAL a definir mais tarde.

Equipamento de referência, marca Trox modelo: DUK –V/ ... / S1 / RAL…